## 設計書表紙
平成３０年度 |  | 費 |  | 目
工事仕様書
第 | 号
[10 empty] | 調査 | 平成 |  | 年 月 日
業 務 名 |  |  | 三重武道館解体工事
[10 empty] | 技師 |  | 係
施 工 地 名 |  |  | 津市栗真中山町字一色816-6、816-12
[6 empty] | (内消費税 |  | 円）
工 費 |  |  |  | 金 |  |  |  | 円也
[10 empty] | 設計 | 平成 |  | 年 月 日
工 期 |  |  |  |  | 長 |  | 巾 |  |  | 設計 |  | 検算
|  | 工 事 の 大 要 | [6 empty] | 起 工 の 理 由

## 工事内訳書
設 計 内 訳 書
名称 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
三重武道館解体工事
（一） 建築物解体工事 | 式
1
直接工事費合計
（二） 共通仮設費 | 式
1
純工事費
（三） 現場管理費 | 式
1
工事原価
（四） 一般管理費 | 式
1
工事価格
千円未満切捨
消費税相当額 | 式
1
設計価格

## 科目別内訳書
設 計 内 訳 書
名称 規格 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（一） 建築物解体工事
１ 直接仮設工事 | 式 | 1
2 武道館解体工事 | 式 | 1
3 付属棟解体工事 | 式 | 1
4 屋外工作物等解体工事 | 式 | 1
5 発生材運搬費 | 式 | 1
6 発生材処分費 | 式 | 1
（一） 建築物解体工事の 計

## 細目別内訳（1）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１ 直接仮設工事
枠組本足場 |  |  |  |  | 明細-1
手すり先行方式 建地幅600 | 式 | 1
単管本足場 |  |  |  |  | 明細-2
| 式 | 1
飛散防止シート |  |  |  |  | 明細-3
防音シート | 式 | 1
内部解体足場 |  |  |  |  | 明細-4
脚立足場 | 式 | 1
内部解体足場 |  |  |  |  | 明細-5
移動足場 H=5.0程度 | 式 | 1
枠組本足場 軒天解体用 |  |  |  |  | 明細-6
手すり先行方式 建地幅600 | 式 | 1
枠組本足場 軒天解体用 |  |  |  |  | 明細-7
手すり先行方式 建地幅900 | 式 | 1
１ 直接仮設工事 の計

## 細目別内訳（2）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２ 武道館解体工事
コンクリート取壊し
ＲＣ造 基礎部 | m3 | 975
コンクリート取壊し
ＲＣ造 躯体部 | m3 | 1492
鉄骨造屋根解体
| ㎡ | 1854
屋上防水撤去
アスファルト露出防水 | ㎡ | 1109
内部造作材撤去
| ㎡ | 3205
外部開口部撤去
鋼製建具枠共 | ㎡ | 580
屋根石綿スレート撤去
含有アスベスト | ㎡ | 11.4
軒天ボード撤去
含有アスベスト | ㎡ | 387
天井フレキシブルボード撤去
含有アスベスト | ㎡ | 57
電気設備撤去 |  |  |  |  | 明細-8
| 式 | 1
PCB廃棄物保管容器 |  |  |  |  | 明細-9
| 式 | 1
機械設備撤去 |  |  |  |  | 明細-10
| 式 | 1
冷媒ガス回収・破壊費 |  |  |  |  | 明細-11
| 式 | 1
コンクリート類積込
| m3 | 2553
仕上材積込
| m3 | 392
杭引抜工事
重機搬送費 | 式 | 1
杭引抜工事
組立解体費 | 式 | 1
杭引抜工事
杭頭出し費 | 本 | 225
杭引抜工事
杭引抜費 ｹｰｼﾝｸﾞ工法 | m | 3606
杭引抜工事
杭処理費 | m3 | 247
杭引抜工事
埋戻し土 | m3 | 350
杭引抜工事
現場管理費 | 式 | 1
スクラップ 付属棟、屋外共 |  |  |  |  | 明細-12
鉄屑 Ｈ2 | 式 | -1
スクラップ 付属棟、屋外共 |  |  |  |  | 明細-13
ステンレス | 式 | -1
スクラップ 付属棟、屋外共 |  |  |  |  | 明細-14
アルミ | 式 | -1
２ 武道館解体工事 の計

## 細目別内訳（3）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
３ 付属棟解体工事
コンクリート取壊し
ＲＣ造 基礎部 物置、ﾎﾟﾝﾌﾟ庫 | m3 | 6.7
コンクリート取壊し
ＲＣ造 地上部 物置、ﾎﾟﾝﾌﾟ庫 | m3 | 13.9
コンクリート取壊し
S造 基礎部 | m3 | 1.5
コンクリート取壊し
土間コンクリート | m3 | 25.1
鉄骨造取壊し
物干し場 | ㎡ | 19.2
鉄骨造取壊し
渡り廊下 | ㎡ | 51.3
鉄骨造取壊し
自転車置場 | ㎡ | 48
腰板石綿スレート撤去
含有アスベスト | ㎡ | 25.8
外部開口部撤去
| ㎡ | 7.5
コンクリート類集積積込
| m3 | 49.2
仕上材集積積込
| m3 | 7.3
３ 付属棟解体工事

## 細目別内訳（4）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
４ 屋外工作物等解体工事
土間コンクリート撤去
ポーチ、通用口等 | m3 | 12.1
植込花壇コンクリート撤去
| m3 | 5.9
側溝コンクリート撤去
| m3 | 5.8
縁石、平板コンクリート撤去
| m3 | 0.9
床磁器タイル撤去
| ㎡ | 113
ネットフェンス撤去 |  |  |  |  | 代価-1
| m | 227
アルミポール撤去 |  |  |  |  | 代価-2
| 本 | 3
ネットフェンス、アルミポール基礎撤去
| m3 | 0.5
バリカー撤去 |  |  |  |  | 代価-3
| ヶ所 | 9
設備用コンクリート基礎取壊し
高圧受電、発電機、受水槽 | m3 | 3.6
浄化槽取壊し
コンクリート造 | m3 | 27.4
桝類撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ排水桝、Ｈ・Ｈ | m3 | 5.9
車止めブロック撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 100×100×600 | m3 | 0.6
引込電柱撤去 |  |  |  |  | 代価-4
コンクリート柱 Ｈ＝12.0m | 本 | 1
屋外埋設管撤去 |  |  |  |  | 明細-15
| 式 | 1
屋外看板撤去 |  |  |  |  | 代価-5
| ヶ所 | 1
外灯ポール撤去 |  |  |  |  | 代価-6
| ヶ所 | 1
正門・コンクリート塀撤去
基礎部分 | m3 | 7.5
正門・コンクリート塀撤去
地上部分 | m3 | 9.9
門扉撤去
スチール製 | ㎡ | 3
樹木 伐採、伐根
低木 | 本 | 262
樹木 伐採、伐根
Ｈ＝5.0程度 | 本 | 20
樹木 伐採、伐根
Ｈ＝4.0程度 | 本 | 2
樹木 伐採、伐根
Ｈ＝3.0程度 | 本 | 8
樹木 伐採、伐根
Ｈ＝2.0～2.5程度 | 本 | 9
庭石 自然石撤去 |  |  |  |  | 明細-16
| 式 | 1
コンクリート類集積積込
| m3 | 83.8
仕上材集積積込
| m3 | 50.6
場内整地
| ㎡ | 5006
搬入土 |  |  |  |  | 代価-8
山砂 | m3 | 991
木杭トラロープ |  |  |  |  | 明細-17
杉丸太φ75＠2000+ﾛｰﾌﾟ３段 | 式 | 1
４ 屋外工作物等解体工事の計

## 細目別内訳（5）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
５ 発生材運搬費
発生材運搬
コンクリート類 | m3 | 2659
発生材運搬
コンクリート類 最終処分 | m3 | 27.4
発生材運搬
木材類 | m3 | 197
発生材運搬
ボード類 含有アスベスト | m3 | 4.1
発生材運搬
ボード類 | m3 | 26.7
発生材運搬
陶磁器・ガラス類 | m3 | 7.4
発生材運搬
廃プラスチック類 | m3 | 43.2
発生材運搬
金属くず類 | m3 | 60
発生材運搬
石・テラゾー類 | m3 | 1.2
発生材運搬
木毛セメント板類 | m3 | 59.9
発生材運搬
タタミ類 | m3 | 3
発生材運搬
アスファルト防水類 | m3 | 5
発生材運搬
樹木 幹、枝類 | m3 | 32.6
発生材運搬
樹木 根 | m3 | 9.1
5 発生材運搬の計

## 細目別内訳（6）
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
５ 発生材処分費
発生材処分
コンクリート類 | t | 3935
発生材処分
コンクリート類 最終処分 | t | 40.6
発生材処分
木材類 | t | 108
発生材処分
ボード類 含有アスベスト | t | 3.7
発生材処分
ボード類 | t | 21.4
発生材処分
陶磁器・ガラス類 | t | 2.2
発生材処分
廃プラスチック類 | t | 47.5
発生材処分
金属くず類 | t | 18
発生材処分
石・テラゾー類 | t | 2.4
発生材処分
木毛セメント板類 | t | 47.9
発生材処分
タタミ類 | t | 0.9
発生材処分
アスファルト防水類 | t | 7.4
発生材処分
樹木 幹、枝類 | t | 17.9
発生材処分
樹木 根 | t | 5
5 発生材処分の計

## 共通仮設積上分
設 計 内 訳 書
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（二）-共通仮設
1.積み上げ分
仮囲い |  |  |  |  | 明細-18
鋼板製 Ｈ＝3.0 | 式 | 1
工事用出入口
クロスゲート Ｗ6.0×Ｈ1.8 | ヶ所 | 1
鉄板敷き |  |  |  |  | 明細-19
t=22 | 式 | 1
交通誘導警備員 |  |  |  |  | 明細-20
| 式 | 1
散水車
| 台 | 2
境界石ブロック 取外し復旧 |  |  |  |  | 明細-21
| 式 | 1
防護柵 取外し復旧 |  |  |  |  | 明細-22
| 式 | 1
ＰＣＢ含有試験費 |  |  |  |  | 明細-23
2検体 | 式 | 1
共通積上の計

## 明細（1）
明 細 － １
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
枠組本足場
枠組本足場
手すり先行方式 建地幅600 | ㎡ | 878
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ２
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単管本足場
単管本足場
| ㎡ | 317
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ３
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
飛散防止シート
飛散防止シート
防音シート | ㎡ | 1195
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ４
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内部解体足場
内部解体足場
脚立足場 | ㎡ | 1951
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ５
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内部解体足場
内部解体足場
移動足場 H=5.0程度 | 台
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ６
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
枠組本足場 軒天解体用
枠組本足場 軒天解体用
手すり先行方式 建地幅600 | ㎡ | 159
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ７
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
枠組本足場 軒天解体用
枠組本足場 軒天解体用
手すり先行方式 建地幅900 | ㎡ | 1177
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ８
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備撤去
照明器具
FL40W×2 埋込 | 個 | 69
FL40W×2 | 個 | 43
FL40W×1 | 個 | 84
FL20W×1 | 個 | 22
ＨＦ200 | 個 | 29
ＨＦ400 | 個 | 5
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 個 | 37
ＤＷ | 個 | 126
感知器
| 個 | 79
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
感知器 煙
| 個 | 20
ＳＰ 天井埋込
| 個 | 41
分電盤 Ｌ-1、Ｌ-2
3P225A | 個 | 2
制御盤
11Kw以下 | 個 | 2
制御盤
7.5Kw以下 | 個 | 5
弱電盤
1P60A | 個 | 5
高圧受電盤
閉鎖形7.2kw 8.0kA | 面 | 1
三相50kVA
| 台 | 1
単相50kVA
| 台 | 1
その他
| 式 | 1
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － ９
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＰＣＢ廃棄物保管容器
オレンジボックス
トランス用（小） | 個 | 1
オレンジボックス
コンデンサー用(小） | 個 | 1
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 10
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備撤去
和風便器
洗浄弁式 | 組 | 9
洋便器
洗浄弁式 | 組 | 2
小便器
洗浄弁式 壁掛 | 組 | 11
洗面器
| 組 | 23
ＳＫ
| 組 | 2
カガミ
| 枚 | 23
化粧棚
| 個 | 1
シャワー
| 組 | 14
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水栓 １３Ａ
| 個 | 2
散水栓 箱共
| 個 | 3
屋内消火栓
| 組 | 7
瞬間湯沸器 5号
| 台 | 2
臭突
| ｍ | 1.8
受水槽 14m3 ＦＲＰ
| 台 | 1
高架水槽 3.75m3 ＦＲＰ
| 台 | 1
補給水タンク 1m3 SUS
| 台 | 1
給湯ボイラー 1900Ｌ
| 基 | 1
揚水ポンプ 1.5kw
| 台 | 2
給湯ポンプ 0.25kw
| 台 | 1
消火栓ポンプ 11kw
| 台 | 1
換気扇 φ300以下
| 台 | 6
天井換気扇
| 台 | 12
床下換気扇 φ450
| 台 | 7
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調機 屋外機共 2.5kW
| 台 | 7
その他
| 式 | 1
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 11
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
冷媒ガス回収・破壊費
空調機
2.5/2.8kw | 台 | 7
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 12
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ 付属棟、屋外共
スクラップ 付属棟、屋外共
鉄屑 Ｈ2 | ｔ | 110
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 13
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ 付属棟、屋外共
スクラップ 付属棟、屋外共
ステンレス | ｋｇ | 170
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 14
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ 付属棟、屋外共
スクラップ 付属棟、屋外共
アルミ | ｋｇ | 1243
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 15
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋外埋設管撤去
屋外埋設管撤去
VP100A | ｍ | 110
VP125A | ｍ | 133
VP150A | ｍ | 227
VA40 | ｍ | 52.9
VD40 | ｍ | 24.5
VP20 | ｍ | 25
その他
| 式 | 1
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 16
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
庭石 自然石撤去
庭石 自然石撤去 |  |  |  |  | 代価-7
| ｔ | 12
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 17
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
木杭トラロープ
杉丸太φ75＠2000+ﾛｰﾌﾟ３段
木杭
杉丸太φ75 Ｈ＝1500 | 本 | 147
トラロープ
| ｍ | 945
設置手間
人
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 18
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮囲い
仮囲い
鋼板製 Ｈ＝3.0 | ｍ
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 19
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄板敷き
鉄板敷き
t=22 | ㎡ | 37.2
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 20
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
交通誘導警備員
人
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 21
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
境界石ブロック 取外し復旧
境界石ブロック
ｍ
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 22
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護柵 取外し復旧
防護柵 取外し復旧 |  |  |  |  | 代価-11
| ｍ | 9
計
改め計
| 式 | 1
明 細 － 23
上 名称 下 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＰＣＢ含有試験費
ＰＣＢ含有試験 | 検体 | 2
計
改め計
| 式 | 1